Załącznik nr 2A do SWZ

|  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj pomiaru/badania | Jm |  | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rezystancja izolacji przewodów – obwody jednofazowe | szt. |  | 1385 |  |  |
| 2. | Rezystancja izolacji przewodów – obwody trójfazowe | szt. |  | 488 |  |  |
| 4. | Impedancja pętli zwarcia | szt. |  | 2863 |  |  |
| 5. | Wyłączniki różnicowoprądowe | szt. |  | 172 |  |  |
| 6. | Badanie i pomiary instalacji odgromowej | szt. |  | 138 |  |  |
| Razem: netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VAT 23% |  |  |
|  |  |  |  | ogółem brutto |  |  |
|  |  |  |  | podpis Wykonawcy |  |  |